ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ВЫБОРА ОПН ДЛЯ СЕТЕЙ 110-750 кВ

| Контактная информация |  |
| --- | --- |
| Название фирмы: | _________________________________________ |
| Адрес: | _________________________________________ |
| Контактное лицо, ФИО: | _________________________________________ |
| Телефон/факс: | _________________________________________ |
| E-mail: | _________________________________________ |
| Общие вопросы |  |
| Номинальное напряжение сети | ______________________________________кВ |
| Требуемое число фаз ОПН | ______________________________________шт |
| Основные характеристики ОПН |  |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН: | □ рекомендуемое изготовителем □ иное _______________________________кВ |
| Ток пропускной способности: | □ рекомендуемый изготовителем □ иное ________________________________А |
| Исполнение ОПН |  |
| Изоляция ОПН: | □ фарфоровая □ кремнийорганическая □ рекомендуемая изготовителем |
| Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150-69): | □ для районов с умеренным и холодным климатом для эксплуатации на открытом воздухе (УХЛ1) □ иное _________________________________ |
| Тип исполнения: | □ опорное □ подвесное □ иное _________________________________ |
| Установочные размеры: | □ стандартные □ иное _________________________________ |
| Устройство для контроля ОПН в эксплуатации: | □ без устройства □ рекомендуемое изготовителем □ иное _________________________________ |
| Дополнительные вопросы |  |
| Место установки ОПН: | □ распределительное устройство □ иное _________________________________ |
| Наибольшее напряжение промышленной частоты, зафиксированное в месте установки ОПН: | □ нет данных □ иное _________________________________ |
| Степень загрязнения в месте установки (ГОСТ 9920-89): | □ I –легкая □ II –средняя (для линейной изоляции) □ II* –средняя (для подстанционной изоляции) □ III – сильная (для линейной изоляции) □ IV – очень сильная |
| Опыт эксплуатации ОПН в рассматриваемом месте сети: | □ повреждений ОПН не было □ повреждения ОПН были □ опыта эксплуатации ОПН нет |
| Уровень высших гармоник в сетевом напряжении: | □ нет данных □ иное _________________________________ |
| Осуществляет ли сеть электроснабжение тяговых подстанций железных дорог: | □ нет □ да |
| Дополнительные вопросы для случая установки ОПН в распределительном устройстве (РУ) |  |
| Место установки ОПН в РУ: | □ у трансформатора □ у автотрансформатора □ у измерительного трансформатора □ на сборных шинах □ у ввода в РУ воздушной линии □ у ввода в РУ кабельной линии □ в нейтрали силового трансформатора □ иное _________________________________ |
| Число силовых трансформаторов с заземленной или разземленной нейтралью, присоединенных к РУ: | с заземленной нейтралью _____________шт с разземленной нейтралью _____________шт |
| Число присоединенных к РУ: | автотрансформаторов ___________________шт воздушных линий ___________________шт кабельных линий ___________________шт |
| Суммарная номинальная мощность автотрансформаторов и силовых трансформаторов, присоединенных к РУ | ____________________________________кВА |
| Максимальная длина ВЛ и КЛ, присоединенных к РУ | ВЛ _____________________________км КЛ _____________________________км |
| Выключатели у силовых трансформаторов и автотрансформаторов | □ установлены □ не установлены |
| Сколько ОПН на каждой фазе распределительного устройства | уже имеется _____________шт планируется установить _____________шт |

Примечание:

- просим заполнить опросный лист, отмечая любым знаком необходимые квадратики и заполняя оставленные для ответа места;

- при отсутствии ответа или неполном ответе будут приниматься наиболее тяжелые для ОПН условия эксплуатации.