ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ВЫБОРА ОПН ДЛЯ СЕТЕЙ 3-35 кВ

| Контактная информация |  |
| --- | --- |
| Название фирмы: | _________________________________________ |
| Адрес: | _________________________________________ |
| Контактное лицо, ФИО: | _________________________________________ |
| Телефон/факс: | _________________________________________ |
| E-mail: | _________________________________________ |
| Общие вопросы |  |
| Номинальное напряжение сети | ______________________________________кВ |
| Требуемое число фаз ОПН | ______________________________________шт |
| Основные характеристики ОПН |  |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН: | □ рекомендуемое изготовителем □ иное _______________________________кВ |
| Ток пропускной способности: | □ рекомендуемый изготовителем □ иное ________________________________А |
| Исполнение ОПН |  |
| Изоляция ОПН: | □ фарфоровая □ кремнийорганическая □ рекомендуемая изготовителем |
| Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150-69): | □ для районов с умеренным и холодным климатом для эксплуатации на открытом воздухе (УХЛ1) □ для районов с умеренным и холодным климатом для эксплуатации под навесом или в помещениях (УХЛ2) □ иное__________________________________ |
| Тип исполнения: | для сетей от 3 до 10 кВ: □ опорное □ опорно-подвесное для сетей от 15 до 35 кВ: □ опорное □ подвесное |
| Установочные размеры: | □ стандартные □ иное _________________________________ |
| Устройство для контроля ОПН в эксплуатации: | □ без устройства □ рекомендуемое изготовителем □ иное _________________________________ |
| Дополнительные вопросы |  |
| Состояние нейтрали сети: | □ изолирована □ заземлена через ДГР □ заземлена через сопротивление ________Ом |
| Уровень высших гармоник в сетевом напряжении: | □ нет данных □ иное _________________________________ |
| Осуществляет ли сеть электроснабжение тяговых подстанций железных дорог: | □ нет □ да |
| Место установки ОПН: | □ в ячейке вакуумного выключателя □ у силового трансформатора □ у автотрансформатора □ у измерительного трансформатора □ на сборных шинах □ у ввода в РУ воздушной линии □ у ввода в РУ кабельной линии □ у конденсаторной батареи □ у двигателя □ у генератора или компенсатора □ в нейтрали □ иное _________________________________ |
| Степень загрязнения в месте установки (ГОСТ 9920-89): | □ I –легкая □ II –средняя (для линейной изоляции) □ II* –средняя (для подстанционной изоляции) □ III – сильная (для линейной изоляции) □ IV – очень сильная |
| Опыт эксплуатации ОПН в рассматриваемом месте сети: | □ повреждений ОПН не было □ повреждения ОПН были □ опыта эксплуатации ОПН нет |
| Сколько ОПН на каждой фазе рассматриваемого участка сети или распределительного устройства: | уже имеется _____________шт планируется установить _____________шт |

Примечание:

- просим заполнить опросный лист, отмечая любым знаком необходимые квадратики и заполняя оставленные для ответа места;

- при отсутствии ответа или неполном ответе будут приниматься наиболее тяжелые для ОПН условия эксплуатации.